ICS 19.020

CCS K85

T/CSEE XXXX—YYYY

代替 T/XXXX

区域电网多时间尺度电力

供需平衡分析技术导则

Technical guidelines for the analysis of power supply and demand balance across multiple time scales in regional power grids

（征求意见稿）

20XX—XX—XX发布

20XX—XX—XX实施

中国电机工程学会

发 布

团体标准

目    次

目录

目    次	II

前    言	I

区域电网多时间尺度电力供需平衡分析技术导则	2

1 范围	2

2 规范性引用文件	2

3 术语和定义	2

3.1 多时间尺度 multi time scales	2

3.2 电力供需平衡 balance of power supply and demand	2

3.3 平衡资源 balance resource	2

3.4 运行模拟 operation simulation	2

3.5 区域电网 regional power grid	3

3.6 极端场景 extreme scenario	3

3.7 不可控电源 uncontrollable power source	3

3.8 可控电源 controllable power source	3

3.9 不可控负荷 uncontrollable load	3

3.10 可控负荷 controllable load	3

3.11 供需平衡规划 supply and demand balance planning	3

4 总则	3

5 规划尺度源荷特性预测和场景生成	3

5.1 不可控电源出力预测	3

5.2 可控电源出力建模	4

5.3 不可控负荷需求预测	4

5.4 可控负荷特性建模	4

6 电网时序生产运行模拟模型构建原则	4

6.1 输入数据	4

6.2 生产模拟模型构建原则	5

6.3 结果输出	5

7 基于典型场景的供需平衡规划原则	5

7.1 基于典型场景的供需平衡分析	5

7.2 基于典型场景的平衡资源优化规划	5

8 考虑极端场景的规划方案验证	6

8.1 极端场景构建	6

8.2 考虑极端场景的规划方案适应性评价	6

9 技术经济分析	6

前    言

为规范电网多时间尺度下电力供需分析、平衡分析以及供需平衡规划技术原则，指导电网供需平衡分析与规划相关工作，制定本标准（或本部分或本指导性技术文件）。

本标准由（国家电网公司总部报批部门）提出并解释。

本标准由国家电网公司科技部归口。

本标准（或本部分或本指导性技术文件）起草单位：国网江苏省电力有限公司经济技术研究院、清华大学、清华四川能源互联网研究院、国网江苏省电力有限公司、中国电力科学研究院有限公司南京分院、东南大学。

本标准（或本部分或本指导性技术文件）主要起草人：×××、×××、×××。

本标准（或本部分或本指导性技术文件）首次发布（或本标准×年×月首次发布，×年×月第一次修订，×年×月第二次修订）。

本标准在执行过程中的意见或建议反馈至国家电网公司科技部。

区域电网多时间尺度电力供需平衡分析技术导则

- 范围

本标准规定了电网多时间尺度下电力供需平衡规划的技术原则。

本标准适用于能够独立开展电力电量平衡的地市、省级或者跨省互联电网多时间尺度电力供需规划工作。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 38755-2019 电力系统安全稳定导则

GBT 38969-2020 电力系统技术导则

GB/T31464-2022 电网运行准则

DL/T5631-2021 输电网规划设计内容深度规定

GB/T50293-2014 城市电力规划规范

DL/T 5729-2016 配电网规划设计技术导则

NB/T 35071-2015 抽水蓄能电站水能规划设计规范

GB/T 40607-2021 调度侧风电或光伏功率预测系统技术要求

NB/T 10205-2019 风电功率预测技术规定

GB/T 33599-2017 光伏发电站并网运行控制规范

NB/T 32031-2016 光伏发电功率预测系统功能规范

DL/T 1711-2017 电网短期和超短期负荷预测技术规范

GB/T 19963.1-2021 风电场接入电力系统技术规定

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

  - 多时间尺度 multi time scales

指分析对象电力供需平衡对应的时间范围，一般有年度、季度、月度、周、日前、日内、小时、15分钟等。

  - 电力供需平衡 balance of power supply and demand

指在给定的时间尺度内，电网源荷双侧资源通过调节自身供给与需求，实现任一时刻的电力供需动态平衡。

  - 平衡资源 balance resource

指满足供需平衡的调节资源，一般包括传统电源、储能、需求侧响应和互联电网等。

  - 运行模拟 operation simulation

模拟电力系统运行场景，形成满足电网安全约束与经济运行目标的发电计划，该模型是开展供需平衡的基础，可采用时序或非时序运行模拟。

  - 区域电网 regional power grid

区域电网指能够独立开展电力电量平衡分析的地市、省级或者跨省互联电网。

  - 极端场景 extreme scenario

极端场景指对电力电量平衡分析有较大影响且发生概率较低的场景，比如极端大风、覆冰、雾霾、极端低温、极端高温等场景。

  - 不可控电源 uncontrollable power source

不可控电源是发电受气象、资源等不可控因素影响的电源，比如风电、光伏、径流式水电。

  - 可控电源 controllable power source

可控电源是指发电可以根据需求人为调整的电源，比如煤电、气电、核电。

  - 不可控负荷 uncontrollable load

不可控负荷是指用电需求不随激励信号或电网调度的刚性负荷，比如居民用电、基本生产用电。

  - 可控负荷 controllable load

可控负荷是指用电需求能够随激励信号或被电网直接调度的柔性负荷，比如需求响应、虚拟电厂。

  - 供需平衡规划 supply and demand balance planning

指给出满足不同时间尺度电力供需平衡缺口的平衡资源优化配置组合的方法。

- 总则

4.1　供需平衡规划宜作为电源规划、电网规划的组成部分，规划年限应与电源规划、电网规划年限相适应。

4.2　供需平衡规划应以需求为导向，遵循技术可行、安全可靠、经济合理、绿色环保的原则，从全寿命周期角度深化储能平衡资源成本效益分析。

4.3　供需平衡规划应合理确定发展规模、设施布局、建设时序，引导灵活性资源合理布局、有序发展。

4.4　供需平衡分析应考虑多时间尺度，宜考虑月度、周、日前、日内、实时多个时间尺度。供需平衡分析应在电源、电网、负荷、储能等现状分析的基础上开展，并应充分考虑现有以及规划期内抽水蓄能、调峰机组、需求响应资源等各种调节资源情况。

4.5　供需平衡规划应充分考虑供需协同与灵活互动特性，并协同安全充裕、清洁低碳与经济高效三方面的目标。

- 规划尺度源荷特性预测和场景生成

  - 不可控电源出力预测

5.1.1　不可控电源包括风电、光伏、径流式水电等受气象、资源影响的电源品类。

5.1.2　风电、光伏出力预测应参考标准《GB_T 40607-2021 调度侧风电或光伏功率预测系统技术要求》、《NB/T 10205-2019 风电功率预测技术规定》、《NB/T 32031-2016 光伏发电功率预测系统功能规范》等，风电、光伏应给出分析时间尺度内的时序出力预测曲线。

5.1.3　风电、光伏、径流式水电供给能力曲线应包括点值预测及对应时刻的概率密度函数，可根据历史预测、实测信息得到。

5.1.4　水电出力预测应参考标准《NB/T10085-2018 水电工程水文预报规范》，给出规划尺度的来水时序预测曲线，径流式水电可通过水电出力模型将来水转化为出力预测。

5.1.5　风电出力预测应考虑极端大风、覆冰、极端低温等极端场景；光伏出力预测应考虑雾霾、降雪、极端高温等极端场景；径流式水电应考虑持续高温、干旱、泄洪等极端场景。

  - 可控电源出力建模

5.2.1　可控电源包括煤电、核电、气电、带库容水电、生物质发电、储能等电源品类。

5.2.2　应对平衡区域内各类型电源多时间尺度供给能力开展建模分析，煤电、核电、气电应给出装机容量、最小出力、爬坡速率、启停时间、最小开停时间等信息，带库容水电应给出来水预测、库容、安全水位信息，储能应给出最大充放电功率、储能容量、最大充放电时长、最大允许充放电深度、充放电效率等信息。

5.2.3　分析精度要求不高、效率要求高的情况下，可针对火电、水电等机组数量较多的电源形式进行聚合建模。

  - 不可控负荷需求预测

    - 负荷预测应参考《DL T 1711-2017 电网短期和超短期负荷预测技术规范》的技术要求，给出规划尺度内的时序负荷需求曲线，时间分辨率根据电力电量平衡分析需求确定，可采用5分钟、15分钟或1小时。

    - 平衡分析如果考虑网架需求，应给出各电气节点的负荷预测结果。

    - 负荷预测应考虑区域内分布式光伏、分布式储能、各类电动汽车充换电设施、5G基站等新型主体接入的影响。

    - 负荷预测应考虑极端高温、低温、寒潮、台风等气象因素的影响。

    - 具备数据基础的条件下，可考虑居民、商业、工业等不同类型用户特征开展精细化负荷预测。

  - 可控负荷特性建模

    - 可控负荷包括激励型和直控型两种需求侧响应类型。

    - 针对激励型需求响应用户，应给出规划时段内的时序电价预测曲线和用户对价格的弹性响应系数等信息；针对直控型需求响应用户，应给出响应时间、调节深度、调节速率等信息。

    - 可控负荷数量较多时，应采用聚合模型获得其等效外特性参数。

- 电网时序生产运行模拟模型构建原则

  - 输入数据

    - 电网时序生产运行模拟的输入数据应包括电源、电网、负荷等对象的数据。

    - 电源数据应包括规划时间尺度不可控电源预测出力曲线、不可控电源置信度、备用率、各类电源装机、爬坡率、出力上下限、运行成本、碳排放等相关参数。

    - 电网数据应包括网架结构、互联通道、线路参数、外部馈入功率等相关参数。

    - 负荷数据应包括规划时间尺度不可控负荷需求预测曲线、可控负荷曲线与可调节范围、切负荷成本、需求响应激励等相关参数。

  - 生产模拟模型构建原则

    - 电网时序生产运行模拟模型应包括优化目标函数、约束条件和求解算法等要素。

    - 电网时序生产运行模拟优化目标函数应根据实际需要进行设定，通常可从经济性、低碳性、安全性、可靠性等维度进行选择构建。

    - 电网时序生产运行模拟约束条件应根据实际需要进行设定，通常包括电力供需平衡、备用约束、机组启停、机组爬坡、机组出力上下限、储能荷电状态、一次能源供给、电网安全等约束。

    - 电网时序生产运行模拟求解算法应根据优化问题类型，选择合适的求解算法或求解器，通过包括内点法、割平面法、牛顿法、启发式等算法。

  - 结果输出

    - 电网时序生产运行模拟输出结果应包括电源、负荷、储能等对象的运行信息。

    - 电源运行模拟结果应包括各类型电源启停机状态、出力曲线、新能源弃电曲线、运行成本、碳排放等数据。

    - 负荷运行模拟结果应包括负荷用能曲线、切负荷曲线、可控负荷调节曲线、调节成本、切负荷成本等数据。

    - 储能运行模拟结果应包括储能充放电功率曲线、SoC曲线、充放电状态、损耗电量、运行成本等数据。

- 基于典型场景的供需平衡规划原则

  - 基于典型场景的供需平衡分析

    - 电网多时间尺度供需平衡应按照电力系统安全稳定和经济运行要求，确保配备的各类型电源提供的容量、电量、调峰容量与电力系统的电力、电量、调峰需求分别达到供需平衡。

    - 电网多时间尺度供需平衡应基于时序运行模拟模型，分别针对需要开展的时间尺度进行计算，应给出逐时段电力电量平衡水平的表征指标。

    - 对于水电高占比的电网，应根据来水预测情况开展供需平衡分析，应考虑梯级流域水电站的耦合关系、库容及安全水位约束。

    - 对于含有长周期储能、季节性水电等跨月度调节资源的电网，应采用年度与典型日耦合的电力电量平衡分析方法。

    - 可采用切负荷量、弃电量及其占比等指标表征系统的供需平衡能力。

  - 基于典型场景的平衡资源优化规划

    - 规划分析的目标是给出满足电网多时间尺度供需平衡要求的灵活性资源最优规划结果，若分析区域面临供需平衡缺口，应优先考虑通过需求响应、跨区互济等方式满足，其次考虑新建调节电源。

    - 规划方案的确定可基于生产模拟模型，通过不同方案比选确定技术经济最优方案。

    - 考虑到不同时间尺度供需平衡对资源需求不同，其规划容量确定宜采用日、周、月等不同时间尺度供需平衡容量需求的最大值。

    - 调节性资源的选址应与供需调节需求所在区域相匹配。

- 考虑极端场景的规划方案验证

  - 极端场景构建

    - 极端场景应从电源、电网、负荷等维度进行构建。

    - 电源侧极端场景主要包括新能源出力极端爬坡事件、长时间低出力、来水极少、一次能源供应不足、极端灾害事件导致的机组连锁故障等场景。

    - 电网侧极端场景主要包括极端气象灾害事件导致的杆塔倾倒、线路断裂、多通道连锁故障等场景。

    - 负荷侧极端场景主要包括极端气象导致的异常升高或新型负荷导致的快速波动等场景。

  - 考虑极端场景的规划方案适应性评价

    - 极端场景的规划方案应从安全性、可靠性、低碳性等维度开展适应性评价。

    - 安全性评价应考虑负荷快速大幅波动、新能源出力快速爬升或跌落场景下系统的惯量支撑与频率稳定水平等指标。

    - 可靠性评价应考虑新能源持续低出力或持续高负荷场景下的切负荷量及其占比等指标。

    - 低碳性评价应考虑新能源持续高出力或出力快速攀升场景下的清洁能源消纳率等指标。

    - 如果规划方案某维度不满足要求，宜根据实际需求提升该维度的调节资源规划容量，然后重新进行校验。

- 技术经济分析

技术经济分析目的是评估供需平衡规划方案技术可行性、经济合理性、安全可靠性、清洁低碳性，为规划方案优选及投资决策提供依据。

技术性分析应结合电源侧、用户侧、储能侧和电网侧平衡资源类型，从选址、定容、选型、建设、接入等多个角度评价规划方案的技术可行性。

经济合理性分析应综合考虑投资运维成本、直接效益和间接效益，从资产全寿命周期角度进行分析，财务评价分析可参照 DL/T 5729的相关规定。

安全可靠性分析应重点分析平衡资源的新建对电网安全、电力保供等方面的影响。

清洁低碳性分析应考虑节能和环保，可包括清洁能源电量占比、清洁能源消纳率、年二氧化碳排放减少量、年二氧化硫排放减少量等定量指标。